{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":114,"n_cols":12,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,56,0],[51,1,56,1],[57,0,60,0],[57,1,60,1],[61,0,88,0],[61,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[104,0,107,0],[104,1,107,1],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1]]}
["监测日期：2023-12-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10903424","135.746","163.431","320","23.194","100","0.547","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15434856","181.1","150.507","320","43.377","100","1.135","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4320702","50.296","-","-","-","-",7.7322,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7019723.5","81.247","-","-","-","-",2.162,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26981460","312.285","-","-","-","-","2.061","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","217093.359","2.513","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1043309.312","12.075","68.973","320","84.687","100","923.004","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.201","300","0","100","2.27","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8049888","93.17","24.68","200","0.28","200","2.9","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6213900","73.558","209.765","320","29.914","100","0.889","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10504787","126.869","152.703","320","23.415","100","3.016","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8463294","97.955","-","-","-","-",5.9355,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3739328.75","43.279","-","-","-","-",1.126,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3427914","39.985","85.502","200","17.419","50","5.622","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2828388.25","33.01","82.123","200","17.522","50","5.648","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2779276.75","32.452","79.422","200","9.148","50","4.38","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1098643.25","12.72","106.493","200","17.425","35","4.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","967559.69","11.2","100.938","200","18.182","35","3.519","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","113385.3","1.31","66.762","200","4.376","35","12.224","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2647552.75","30.64","114.748","200","15.906","35","0.404","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2159484.25","24.994","148.969","200","18.575","50","4.556","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1377593.125","15.944","140.952","200","10.093","50","2.436","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1567991.375","18.148","138.05","200","20.087","50","2.295","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5159635.2","59.718","19.57","200","9.365","35","4.796","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17278752","199.986","10.473","50","0.178","35","0.175","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1519585.261","17.671","23.277","50","1.287","35","8.951","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36505639.19","435.094","27.805","50","0.003","35","0.469","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","29567.646","0.348","17.947","50","0.556","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","76.44","50","307.127","35","223.116","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.599","50","0.038","35","1.404","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24406220.16","282.479","14.139","50","0.112","35","0.877","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22088799.36","255.657","11.36","50","0.03","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47916135.64","554.585","19.496","50","0.074","35","0.261","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25000971.84","289.363","15.55","50","0.37","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","5142.224","0.06","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",50.24,"120",1.02,"850",0.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13789760","159.604","218.306","320","20.958","100","10.099","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4512860.5","52.232","-","-","-","-",12.75,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13702052","158.589","206.579","320","62.678","100","7.888","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6923104","80.128","-","-","-","-",12.8943,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","-","-","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","648912.125","7.51","-","-","-","-",0.1657,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","92289.242","1.068","-","-","-","-",0.514,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34774.461","0.402","-","-","-","-",0.006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","485483.52","20228.48","38.12","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59451244.52","702.61","38.884","100","24.748","50","2.899","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52616730.281","629.391","40.319","100","23.93","50","5.723","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","103082","1.193","233.375","550","1.52","280","3.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362740.5","4.198","266.182","550","7.499","400","7.151","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","726624","8.41","250.97","550","6.65","400","8.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1234320","14.286","178.174","200","6.922","200","1.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1172640.25","13.572","65.336","200","5.735","200","3.189","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295959.812","3.425","14.58","-","12.449","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1109501","12.841","57.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","685505.75","7.934","37.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4198951","48.599","86.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3533821.25","40.901","89.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3952696.25","45.781","58.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6258423","72.486","61.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1598250","19.358","47.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1861564.625","23.81","45.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1602216.375","18.544","65.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1687488.875","19.531","68.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3294420","137267.281","-","-","1.176","50","3.478","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3654546.25","42.298","32.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2160270","25.004","44.971","100","5.017","50","0.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","427496.844","4.948","26.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2505622.25","29","-","-","34.236","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15696360","198.186","37.874","100","1.708","50","5.297","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","145563.281","1.838","55.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5096500","58.987","41.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3181930","36.828","76.036","100","-","-","3.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1032780","11.953","-","-","20.13","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4208754.5","48.712","26.78","50","0.85","35","0.161","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1994754.875","24.091","54.195","100","1.956","50","1.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12537504","145.11","74.04","200","51.77","200","4.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2445.02","0.03","38.88","300","7.66","100","252.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","908651.19","10.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3813463.25","44.14","108.75","300","0.76","200","2.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11174605","129.33","63.47","120","3.29","100","2.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7253566","84.01","43.89","100","0","50","3.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","207536.06","2.4","40.8","300","0","100","0.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263809.38","14.63","76.76","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1475659.5","17.08","159.898","200","47.588","50","4.151","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1675542.88","19.39","162.325","200","46.089","50","2.482","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4466099","51.69","77.045","80","16.253","30","1.175","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3481764.25","40.3","76.635","80","14.493","30","1.59","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1347138","15.59","52.495","80","8.584","30","39.376","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3782160","43.78","77.147","80","16.331","30","1.488","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2509739","29.048","12.718","100","1.222","50","2.852","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3496895","41.043","0","100","0","50",1.3447,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1863394.625","21.567","68.417","250","12.685","80","1.283","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2119622.5","24.533","67.654","250","18.006","80","2.101","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2608573.75","30.192","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","29078116","336.552",39.1917,"100",22.633,"50",1.3058,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7934903.5","91.839","268.38","320","4.8","100","4.04","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3249164.75","37.606","-","-","-","-",7.034,"20","正常"]