{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","616.345","3.907","25","40.755","250","12.037","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","588.77","63.929","500","255.06","500","122.731","500","16.261","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.596","0.01","15","24.762","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","307.58","0.025","10","35.12","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","164.957","0.279","10","28.92","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.195","0.137","8","13.789","50","6.772","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","315.36","3.826","10","48.89","80","4.169","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.276","10","31.16","80","4.38","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.036","0.01","10","29.93","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.045","5.635","10","40.463","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.146","10","13.111","80","-","-","0.148","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1063.287","0.016","1.5","4.282","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2576.191","0.448","10","20.02","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","690.336","0.023","10","39.149","80","1.872","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1934.5","4.622","10","34.373","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","344.74","0.137","10","59.546","80","12.044","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.12","0.372","10","21.833","80","9.795","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.31","2.007","15","6.535","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","59.098","0.035","10","15.363","80","4.347","20","0.039","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","273.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","220.752","0.021","10","11.578","70","0.72","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7155.45","0.228","8.629","31.872","69.431","6.816","27.416","0.126","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2284.752","3.221","500","191.226","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","602.882","0.195","10","44.159","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.864","0.994","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.157","1.032","10","10.938","80","3.659","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1318.91","1.409","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.02","10","6.3","80","8.571","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","629.51","1.09","8","14.12","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","597.02","0.515","10","31.22","80","5.19","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1740.96","2.111","10","67.627","80","4.76","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","297.152","0.252","10","6.202","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.24","10","14.4","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","9.44","80","0.25","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.174","0.919","10","18.896","80","1.617","20","0.312","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","127.6","0.09","10","37.598","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.462","4.012","15","14.574","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","45.792","0.894","15","26.171","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","144.17","8.004","500","1.86","500","36.867","500","9.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.476","0.308","15","4.197","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.08","3.098","10","43.668","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1438.56","0.058","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2509.92","1.568","10","7.974","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.99","3.5","15","4.834","80","7.55","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.115","0.753","15","43","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","22","1.927","15","36.237","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","272.16","4.102","15","14.03","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.157","0.177","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.91","15.278","500","15.61","500","19.9","500","2.884","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","1.992","10","7.424","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.93","0.56","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.46","10","5.802","80","1.37","15","0.012","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.793","0.006","10","18.708","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.557","0.235","10","20.537","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.418","10","2.384","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","343.088","0.03","10","11.856","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","108.691","0.052","10","2.811","80","1.948","20","0.02","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7515.07","0.068","10","24.986","80","6.33","15","0.14","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21484.22","7.908","1000","396.75","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150740.312","0.062","5","8.133","40","7.958","15","0.217","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","110372.453","9.093","50","59.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.007","10","5.85","80","3.381","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","691.2","0.172","5","13.95","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55588.03","0.029","2","12.94","40","9.513","15","0.174","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71376","27.94","50","271.11","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","116.938","0.029","10","52.389","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","478.66","0.315","10","25.89","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","445.224","0.195","10","29.14","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","327.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.985","10","25.644","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","523.58","5.197","10","62.68","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","927","0.206","8","11.807","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","385.43","3.583","10","21.809","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","3.094","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.296","0.89","10","13.26","80","6.608","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.34","1.037","10","35.569","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.994","0.012","10","2.977","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","945.22","0.476","30","25.351","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.636","0.079","8","6.109","60","3.345","15","0.028","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.195","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1729.76","0.54","10","53.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.398","0.8","15","24.859","80","3.718","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","68.947","9.798","15","11.706","80","13.38","20","0.068","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","240","2.136","10","12.391","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.052","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.007","10","3.48","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","829.699","0.071","10","9.484","80","1.016","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","108.691","0.009","10","3.891","80","0.43","20","0.028","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","303.12","0.221","8","23.098","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.924","0.143","10","15.812","80","-","-","0.057","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","335","1.499","45","27.813","500","0.4","70","0.31","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1425.99","1.019","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.022","10","6.95","80","1.714","15","0.05","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","633.31","0.38","15","28.03","60","1.176","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.3","1.581","15","14.234","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.973","0.025","10","3.662","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8420.622","4.451","16","28.822","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","222.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","571.97","0.684","10","33.721","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","331.67","0.081","8","23.435","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","26.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","473.386","0.065","10","7.815","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","425.09","4.466","10","43.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","682.56","3.379","10","31.63","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","907","0.537","10","30.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","355.882","0.945","10","38.211","80","10.268","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","87.005","0.07","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16681.432","0.008","8","37.458","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10975.39","0.13","8","30.08","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.022","10","0.465","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","52.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","659.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.226","8","8.905","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.277","0.02","10","5.223","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.18","0.124","10","1.989","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","47.67","0.107","15","43.211","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","257.818","0.217","10","9.466","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","118.37","1.252","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.941","0.088","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","587.52","0.68","10","7.506","80","2.44","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","543.456","6.017","8","7.415","50","-","-","0.057","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","2.59","129.68","500","140.32","500","170.55","500","49.25","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.137","10","8.92","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.259","0.017","10","1.074","80","-","-","0.226","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.026","1.817","10","18.138","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","11.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5519.826","0.219","2","16.345","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.478","0.285","15","32.577","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.834","1.004","10","20.67","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.613","0.209","10","9.186","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","133.92","0.086","10","11.633","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1428.19","4.352","10","25.919","80","6.636","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.031","0.083","10","6.863","80","0.024","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.3","0.175","10","9.066","80","1.049","20","0.034","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","41.345","0.024","15","9.711","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","115.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","233.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2991.17","0.015","8","22.114","50","7.172","15","0.1","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.429","1000","246.379","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","441.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","99.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","823.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","55.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1167.437","0.451","10","1.979","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1450.43","0.05","10","23.423","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","9.5","0.04","8","3.946","50","-","-","0.064","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.321","5.802","15","30.154","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","582.72","0.021","15","14.739","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.087","10","35.06","80","1.73","15","0.108","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1010.086","0.748","8","21.842","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.213","0.072","5","19.413","50","2.648","12","0.026","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.982","0.766","10","20.091","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","3.607","10","9.151","80","8.79","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","1.731","10","27.82","80","3.231","15","0.042","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","66.876","0.098","10","6.576","80","0.147","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.508","10","16.3","100","5.76","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.38","0.248","15","4.122","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","136.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.845","1.915","8","13.7","60","7.75","15","0.047","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8150.11","0.204","10","21.858","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.05","10","12.1","80","0.728","15","0.028","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.95","0.075","10","14.62","80","-","-","-","-","正常"]