{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2023-12-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1349.309","4.166","25","29.194","250","0.484","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","494.83","11.43","500","202.11","500","131.208","500","13.14","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.282","0.145","15","2.043","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","240.19","0.022","10","40.06","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","135.667","0.157","10","26.361","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.044","8","24.977","50","5.176","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","280.8","2.471","10","47.724","80","3.961","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.278","10","12.48","80","4.54","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.43","0.02","10","41.904","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.822","1.533","10","47.794","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.043","10","13.402","80","-","-","0.145","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1709.084","0.012","1.5","2.128","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2003.928","0.676","10","15.005","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","599.53","0.34","10","54.805","80","2.744","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1680.48","0.047","10","25.9","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","491.62","0.025","10","23.123","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","290.3","0.059","10","30.378","80","6.019","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","1.152","10","27.873","80","9.857","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","9.902","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.138","0.22","10","10.329","80","2.314","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","245.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","295.488","0.013","10","3.897","70","0.99","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7293.5","0.21","8.629","35.398","69.431","5.771","27.416","0.078","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2411.808","3.2","500","204.052","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","577.325","0.029","10","35.155","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.246","2.668","10","7.75","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.981","1.102","10","12.577","80","3.715","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1227.35","1.179","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.016","10","9.012","80","8.161","20","0.03","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","845.51","0.232","8","20.85","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","591.84","0.063","10","29.66","80","2.85","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","822.53","1.082","10","67.893","80","3.26","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","278.294","0.309","10","10.735","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.099","10","5.168","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","9.59","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.421","0.719","10","17.649","80","0.448","20","0.264","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","85.28","0.116","10","42.955","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.189","0.482","15","15.18","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","78.451","0.333","15","24.283","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","150.93","20.522","500","41.23","500","58.945","500","9.45","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.64","0.012","15","3.81","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","0.206","10","55.146","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1444.61","0.257","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","60.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2722.46","2.358","10","7.993","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.739","0.836","15","4.548","80","7.465","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.422","2.134","15","47","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.262","15","36.827","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","68.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","170.21","2.199","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.23","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.33","25.514","500","37.3","500","62.716","500","8.069","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.796","10","5.846","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.21","1.547","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","7.772","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.079","0.014","10","9.851","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.101","2.002","10","32.215","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","152.93","0.446","10","3.22","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","417.841","0.129","10","11.894","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.498","0.166","10","4.719","80","1.711","20","0.062","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8093.09","0.639","10","28.446","80","8.65","15","0.109","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22707.65","9.587","1000","250.872","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136689.641","0.161","5","7.73","40","10.126","15","0.202","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144880.859","9.072","50","74.529","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.005","10","4.38","80","3.057","20","0.081","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","658.37","0.121","5","16.79","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","406.08","0.07","10","376.158","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","7.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62119.01","0.034","2","14.1","40","9.229","15","0.2","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80545.44","27.91","50","247.09","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","135.234","0.044","10","41.386","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","403.49","0.606","10","39.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","516.888","0.229","10","36.09","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","308.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.634","10","39.543","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","525.31","0.29","10","51.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1014","0.156","8","7.009","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","417.744","1.039","10","39.934","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","3.718","10","16.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","75.427","0.709","10","52.258","80","6.642","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.23","1.357","10","43.05","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.886","1.133","10","4.88","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","783.65","3.943","30","26.345","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.278","0.013","8","8.595","60","3.912","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.17","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1343.02","0.108","10","52","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","263.174","2.638","15","33.985","80","6.021","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","83.808","8.554","15","10.33","80","11.489","20","0.055","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","0.673","10","17.825","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.04","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","335.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.018","10","0.734","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1090.541","0.096","10","11.337","80","0.852","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.03","10","3.42","80","0.391","20","0.035","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","412.28","0.228","8","15.558","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","106.068","0.076","10","21.986","80","-","-","0.035","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","372","1.442","45","26.507","500","0.86","70","1.1","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1384.46","0.243","8","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.049","10","19.16","80","3.416","15","0.127","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","432.86","0.093","15","30.6","60","0.816","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.05","1.18","15","20.233","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.714","0.03","10","8.774","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8542.36","4.419","16","41.523","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","182.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","488.16","0.198","10","24.37","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","230.2","0.093","8","32.895","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","19.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","544.061","0.123","10","8.366","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","685.15","4.786","10","44.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","619.49","5.9","10","30.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","828","0.427","10","33.08","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","321.494","0.073","10","36.566","80","6.899","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","53.914","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","30521.443","0.824","8","19.75","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10519.2","0.5","8","29.23","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.015","10","0.967","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","167.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.592","8","6.16","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.085","0.092","10","1.685","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.11","0.169","10","1.965","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.04","0.021","15","20.784","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","253.757","0.21","10","7.671","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","256.61","1.691","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.915","0.551","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","29.38","1.533","10","27.07","80","-","-","0.209","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","576.29","0.41","10","7.078","80","2.38","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","405.734","2.208","8","7.336","50","-","-","0.04","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","15.55","219.54","500","291.09","500","271.13","500","86.5","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","1.339","10","5.07","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.77","0.031","10","1.525","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","35.77","1.78","10","8.96","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1636.527","0.012","10","4.761","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3452.492","0.195","2","14.925","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","14.517","0.253","15","33.49","80","-","-","0.047","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","352.944","0.253","10","20.833","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.776","1.382","10","9.204","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.212","10","5.713","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1398.82","5.138","10","27.217","80","7.833","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.542","0.018","10","6.408","80","0.018","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.868","0.078","10","6.855","80","3.191","20","0.037","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.313","0.025","15","10.339","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","221.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","172.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3266.78","0.012","8","16.075","50","8.018","15","0.144","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.451","1000","354.744","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","407.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","75.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","781.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","79.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","109.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1051.315","4.637","10","22.741","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1387.2","0.022","10","21.536","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.06","0.834","8","4.633","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.868","1.173","15","41.896","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1366.56","0.016","15","17.573","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","361.15","0.039","10","34.23","80","1.43","15","0.062","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1297.892","0.881","8","16.769","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","255.081","0.072","5","10.487","50","3.16","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.786","0.964","10","23.626","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","312","3.202","10","9.041","80","11.4","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","200.45","1.549","10","27.79","80","3.029","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","41.32","0.108","10","7.817","80","1.201","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.097","10","3.9","100","3.67","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","113.75","4.42","15","29.016","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","94.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.909","8","4.8","60","8.55","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8222.69","0.315","10","18.914","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.149","10","12.1","80","0.801","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.155","10","29.68","80","-","-","-","-","正常"]