{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12207756","143.24","107.734","320","12.871","100","4.585","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14984155","178.26","119.128","320","17.833","100","1.9","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5717957.5","66.18","-","-","-","-",9.855,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7861347","90.988","-","-","-","-",2.0014,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","1328649.625","15.378","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1068309.625","12.365","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1682490.625","19.473","5.248","320","11.273","100","42.216","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711442.75","8.234","86.016","300","5.369","100","1.974","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8868096","102.64","0.75","200","2.75","200","0.16","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4649598","54.991","84.753","320","11.783","100","9.059","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","4992357","57.782","64.791","320","31.802","100","9.171","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3378403.75","39.102","-","-","-","-",8.8106,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","2671077.75","30.915","-","-","-","-",1.0991,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3051869","35.615","84.97","200","10.158","50","5.816","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2300889","26.851","81.81","200","10.942","50","4.832","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2418032.75","28.208","87.036","200","6.46","50","4.587","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","491232.56","5.69","98.283","200","2.6","35","239.012","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","900806.31","10.43","105.254","200","7.99","35","3.73","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","963533.81","11.15","115.425","200","6.15","35","1.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2804500.25","32.46","116.094","200","17.81","35","0.528","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1880132.125","21.761","144.733","200","12.712","50","2.938","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276281.875","14.772","153.917","200","4.119","50","2.77","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1435577.5","16.616","152.075","200","9.711","50","2.851","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","18.26","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","8569360","99.182","10.453","50","0.138","35","0.129","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","44882.413","0.555","79.15","50","1.614","35","36.907","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1368192.545","17.06","16.012","50","0.406","35","35.514","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10949.108","0.13","24.808","50","6.25","35","35.082","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","98.789","50","19.681","35","54.583","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.343","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22943217.6","265.546","13.887","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21632054.4","250.371","16.12","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12630055.68","146.181","17.63","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11542884.48","133.598","10.23","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-410624.64","-4.753","2.56","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","302603.719","3.502","9.088","320","7.491","100","0.03","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","486691.625","5.633","442.439","320","489.951","100","27.128","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2888696","33.434","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1360800","15.75","9.37","50","1.7","35","0.25","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","442517","5.122","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","224.02","0.002","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","282783.259","11782.636","12.12","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56226706.437","679.421",38.075,"100",23.821,"50",2.71,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","354397.137","4.186","104.277","100","56.788","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","50871.801","0.589","203.925","550","1.408","280","4.723","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345694.25","4.001","277.728","550","7.22","400","7.425","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","640224","7.41","256.48","550","6.09","400","7.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","871829","10.091","119.886","200","5.161","200","0.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","899497.562","10.411","68.338","200","6.029","200","3.171","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271419.969","3.141","22.306","-","11.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1262317.5","14.61","57.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","845711.188","9.788","34.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4045259.25","46.82","88.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3131840.75","36.248","91.295","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3463664.5","40.089","50.937","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5813855.5","70.216","55.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1691412","20.428","40.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1741701.375","21.155","41.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1523424.125","17.632","61.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1803408.125","20.873","65.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3232810","134700.484","-","-","0.843","50","2.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4181420","48.396","43.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2756610","31.904","45.204","100","12.033","50","0.251","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404404.156","4.681","37.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2511477.5","29.068","-","-","22.752","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16993240","196.681","36.612","100","2.553","50","4.808","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","440132.656","5.316","53.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5063730","58.608","37.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3830560","44.335","61.454","100","-","-","3.006","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1051940","12.175","-","-","1.662","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3795762.75","43.932","22.935","50","1.793","35","2.594","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1834713","22.19","46.992","100","0.872","50","1.39","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","236704.047","2.74","0.393","300","1.96","100","28.39","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6221461.5","72.008","34.456","100","1.014","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10750447","124.426","52.282","100","1.404","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10042272","116.23","92.27","200","36.34","200","4.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2175.18","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","725022.62","8.39","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3659210.5","42.35","83.14","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11116717","128.66","59.29","120","5.25","100","2.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6670504.5","77.2","71.87","100","2.94","50","4.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","172826.19","2","58.78","300","0.36","100","5.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1337033.62","15.47","82.65","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1390132.5","16.09","136.568","200","42.081","50","3.893","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1342655.88","15.54","141.651","200","45.769","50","3.03","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3857044.75","44.64","77.789","80","6.646","30","1.015","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3532962","40.89","77.268","80","8.441","30","1.66","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","528.78","0.01","2.916","80","6.418","30","80.788","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","266.671","80","1.831","30","16.54","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3408660.5","39.452","20.116","100","0.71","50","3.116","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2784956","32.735",11.8703,"100",0.3616,"50",8.3399,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1760579.875","20.377","74.841","250","16.719","80","1.435","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1924737.125","22.277","75.332","250","19.927","80","2.622","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2538796.25","29.384","88.615","250","0","80","93.836","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43761120","506.494","38.031","100","24.726","50","2.444","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8281061","95.846","252.01","320","7.97","100","4.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3220160.5","37.27","-","-","-","-",6.523,"20","正常"]