{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7726597","90.478","56.366","320","26.624","100","10.192","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14079276","167.702","113.391","320","29.429","100","3.494","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2376314.25","27.504","-","-","-","-",1.8193,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7780023","90.046","-","-","-","-",2.0612,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3156911.25","36.894","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14068.056","0.163","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1577218.625","18.255","6.73","320","20.709","100","43.664","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","718982.062","8.322","76.439","300","8.856","100","1.979","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1698624","19.66","0.37","200","2.7","200","0.01","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","350293.125","4.169","3211.05","320","3.15","100","9.445","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","329382.875","3.812","1.598","320","0.007","100","17.143","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","16571.684","0.192","-","-","-","-",6.8697,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","367216.688","4.25","-","-","-","-",1.1223,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2836289","33.102","83.999","200","12.731","50","5.951","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2108216.25","24.605","80.138","200","11.123","50","5.237","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2440151.75","28.592","81.96","200","8.07","50","5.362","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","59884.87","0.69","305.017","200","13.304","35","365.783","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","951666.19","11.02","111.268","200","19.164","35","3.018","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","903290.38","10.45","108.351","200","16.924","35","1.606","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2486214.75","28.78","113.582","200","8.606","35","0.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1994160.25","23.081","120.497","200","6.27","50","3.224","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233870.5","14.281","124.966","200","1.022","50","2.749","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449930.5","16.782","125.94","200","11.319","50","3.16","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","95040","1.1","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","13.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8433.599","0.101","26.323","50","3.213","35","49.562","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1514227.448","18.146","10.813","50","2.03","35","34.843","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11161.492","0.132","0","50","2.692","35","5.367","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","60.052","50","3.609","35","41.233","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.484","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.441","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.65","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-164617.92","-1.905","1.11","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-322712.64","-3.735","2.19","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-252331.2","-2.92","1.16","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","199559.688","2.31","15.93","320","7.491","100","1.195","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","317.987","320","416.667","100","5.736","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2374517.25","27.483","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1469664","17.01","10.38","50","1.87","35","0.28","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","250089.406","2.894","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11953.657","0.138","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","277850.306","11577.096","8.94","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46474654.832","548.564",35.751,"100",22.1,"50",1.376,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","616217.819","7.279","62.677","100","34.133","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","33.051","0","209.176","550","1.436","280","5.236","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340558.594","3.942","269.696","550","6.804","400","7.514","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","627264","7.26","256.45","550","6.68","400","8.98","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","959081","11.101","138.367","200","3.486","200","0.629","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","815262.125","9.436","55.71","200","6.173","200","3.932","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262217.281","3.035","21.119","-","15.31","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1136278.875","13.151","59.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","811373","9.391","32.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3845336.5","44.506","81.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3105669.75","35.945","82.681","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3583641.75","41.477","51.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6098795.5","70.588","56.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1691485","19.577","36.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1788806.75","20.704","36.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1460368","16.902","60.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1768317.5","20.467","57.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3165250","131885.281","-","-","0.872","50","3.097","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4012537.5","46.441","44.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2481520","28.722","35.104","100","10.033","50","0.289","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414049.906","4.792","36.084","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2499552.5","28.93","-","-","26.806","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17290140","200.117","41.414","100","2.728","50","4.69","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","482456.719","5.584","46.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4630900","53.598","38.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3641430","42.146","39.22","100","-","-","3.429","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063310","12.307","-","-","1.355","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3726087.25","43.126","22.498","50","1.25","35","2.186","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1892038.125","21.899","41.079","100","0.788","50","1.398","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","201661.109","2.334","0","300","1.198","100","26.737","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6060146.5","70.141","29.958","100","1.136","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10679185","123.602","52.436","100","1.374","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10101024","116.91","97.55","200","42.06","200","4.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1822.21","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","711608.81","8.24","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3435690.75","39.76","110.1","300","1.76","200","2.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10940685","126.62","67.46","120","4.94","100","1.74","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6492089","75.14","64.69","100","0","50","3.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164001.38","1.9","109.79","300","0","100","1.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1278626.75","14.8","62.92","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1395663.63","16.15","161.702","200","38.859","50","5.588","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1335476.75","15.46","142.445","200","34.602","50","6.659","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3311643.5","38.33","75.373","80","6.864","30","0.86","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3040579.5","35.19","76.417","80","8.212","30","1.388","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1094.04","0.01","10.081","80","37.486","30","540.739","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1523420.88","17.63","982.8","80","43.293","30","30.191","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3394135.5","39.284","19.658","100","0.889","50","2.302","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2448565.75","28.82",8.7398,"100",0.3956,"50",8.5174,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1783843.25","20.646","75.216","250","15.067","80","1.361","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1897791.5","21.965","72.692","250","18.868","80","2.319","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2517547.25","29.138","90.743","250","0","80","130.511","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45467632","526.246","40.014","100","25.018","50","2.436","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4762736.5","55.124","198.11","320","53.1","100","3.75","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1425658.62","16.501","-","-","-","-",7.335,"20","正常"]