{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12489519","144.555","106.547","320","21.507","100","0.253","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13763713","161.571","101.402","320","41.683","100","1.755","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10877078","125.892","-","-","-","-",9.7075,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8506527","98.455","-","-","-","-",2.0686,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15640927","181.029","-","-","-","-","0.723","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","45482.043","0.526","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1643104","19.988","24.811","320","27.027","100","1.714","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663067.5","7.674","80.025","300","7.989","100","2.065","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1537056","17.79","14.43","200","2.25","200","0.29","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","811387.875","9.81","44.222","320","0.015","100","15.733","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11968995","144.553","184.543","320","34.048","100","0.261","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","735781.938","8.516","-","-","-","-",6.3876,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6731168.5","77.907","-","-","-","-",1.1192,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2083306.5","24.309","105.762","200","16.773","50","5.865","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2534123","29.623","112.653","200","18.052","50","5.967","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","1971084.25","27.376","112.973","200","15.756","50","5.424","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1169413.75","13.53","95.576","200","3.144","35","4.742","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","982866.94","11.38","107.114","200","2.427","35","5.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1002227.38","11.6","110.817","200","1.202","35","1.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3288093.5","38.06","110.479","200","12.9","35","0.786","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1998939.375","23.136","135.316","200","15.093","50","3.473","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1334629.625","15.447","124.015","200","5.032","50","2.931","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1466269","16.971","142.055","200","17.061","50","3.337","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5197478.4","60.156"," \n20.485","200",12.702,"35",5.766,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6714478.5","77.714","6.898","50","0.002","35","0.096","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4981642","57.658","6.393","50","0.058","35","0.062","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16662.633","0.196","10.637","50","5.957","35","19.18","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","34.089","50","0.017","35","34.814","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11575.595","0.137","0","50","0.618","35","2.607","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","98.498","50","17.571","35","103.531","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21299163.84","887465.16","14.89","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10549198.08","122.097","8.382","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21317230.08","246.727","13.93","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","30707035.2","355.406","18.48","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11469409.92","132.748","10.62","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12059409.6","139.576","9.92","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",51.36,"120",1.14,"850",0.71,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13281692","153.723","197.31","320","29.57","100","8.677","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4548290","52.642","-","-","-","-",9.4367,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8641603","100.7","194.776","320","30.527","100","2.103","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6060014","70.139","-","-","-","-",14.2302,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1091232","12.63",9.12,"50",2.27,"35",0.23,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","255088.688","2.952","-","-","-","-",0.1454,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2394.372","0.028","-","-","-","-",0.5228,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","107188.584","4466.191","13.02","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57507588.02","679.394"," \n40.36","100",26.263,50,2.948,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33956952.112","-401.954","0","100","0","50","1834.06","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","64.216","0.001","281.797","550","1.936","280","13.258","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338566.531","3.919","292.687","550","6.988","400","8.342","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","713664","8.26","238.64","550","9.03","400","8.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1162959.5","13.46","148.633","200","3.883","200","1.073","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1157775.5","13.4","63.915","200","3.394","200","6.371","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268844.688","3.112","19.339","-","16.434","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1128369.625","13.06","61.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797898.312","9.235","33.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3618958","41.886","81.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4247396.5","49.16","53.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","2846527","37.653","39.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2152483.25","25.996","57.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2017390.625","24.365","45.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1502592.25","17.391","63.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1676033.625","19.398","62.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3197570","133232.031","-","-","1.224","50","3.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4080560.5","47.229","36.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2239375","25.92","44.372","100","6.163","50","0.451","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","371342.375","4.298","29.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2445557.5","28.305","-","-","19.936","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14569123","168.624","40.786","100","1.563","50","5.741","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","730256","8.452","36.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4537190","52.514","39.719","100","5.76","50","4.75","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3313250","38.348","61.586","100","1.489","50","4.029","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1076580","12.46","-","-","4.412","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3702975.75","42.858","21.036","50","2.123","35","0.76","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1886060.875","21.829","49.522","100","0.835","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5832133","67.502","36.067","100","0.792","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11389946","131.828","56.272","100","1.375","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7523712","87.08","103.01","200","30.88","200","7.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1634.98","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","757084.81","8.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3429509.75","39.69","81.53","300","1.71","200","2.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10902966","126.19","55.91","120","6.03","100","1.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6747588.5","78.1","67.74","100","2.51","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","252830.17","2.93","10.68","300","23.12","100","23.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1055695.25","12.22","61.91","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1209467.63","14","142.38","200","44.809","50","7.382","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1605939.5","18.59","129.412","200","47.043","50","7.117","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3594363.5","41.6","68.228","80","17.366","30","0.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3054175","35.35","66.646","80","26.094","30","1.339","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","13982.83","0.16","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3272726.75","37.88","67.857","80","20.715","30","1.484","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","776886.062","8.992","0","100","0.192","50","3.323","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2749070.75","32.297",20.9739,"100"," \n0.4824","50",5.2444,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1761930.75","20.393","64.745","250","25.99","80","1.736","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2589887.75","29.976","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2455481","28.42","5.539","250","3.457","80","80.885","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49653856","574.697",39.8281,"100",26.3236,"50",2.5378,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8190489","94.797","240.45","320","30.13","100","4.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2832553.25","32.784","-","-","-","-",8.698,"20","正常"]