{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2371.096","2.03","25","53.437","250","7.309","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","455.9","217.667","500","84.34","500","172.781","500","11.706","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.582","0.017","15","5.639","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","341.28","1.015","10","19.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","201.014","0.15","10","23.267","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.106","8","30.832","50","5.771","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","156.38","5.581","10","40.659","80","6.751","15","0.254","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.007","10","24.48","80","8.24","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.62","0.012","10","14.298","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.773","0.101","10","24.59","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.14","10","13.907","80","-","-","0.04","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1500.018","0.015","1.5","5.325","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3626.72","0.356","10","29.093","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2379.46","0.03","10","28.303","80","14.32","15","0.28","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","518.054","4.097","10","57.391","80","6.181","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2306.88","0.07","10","1.14","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","252.29","1.83","10","24.774","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","667.01","1.27","10","17.84","80","3.1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","104.54","0.147","10","20.331","80","8.45","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.018","15","15.31","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.204","10","5.379","80","10.48","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","172.282","0.004","10","4.386","70","1.317","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8229.04","0.286","8.629","23.016","69.431","10.275","27.416","0.211","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1302.792","3.552","500","266.601","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","606.2","0.018","10","10.236","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.851","0.062","10","3.02","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.406","0.76","10","16.923","80","2.953","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1166.85","0.365","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.009","10","4.827","80","10.243","20","0.043","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1025.568","0.284","8","15.71","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","590.11","0.284","10","29.83","80","10.41","15","0.02","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1708.99","1.667","10","33.747","80","3.983","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","380.893","0.376","10","35.161","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","23.33","0.073","10","22.702","60","-","-","0.13","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","9.27","80","0.9","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.309","0.257","10","15.799","80","1.528","20","0.108","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.819","0.376","15","10.017","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.578","1.231","15","27.289","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","4.92","73.573","500","162.66","500","49.267","500","13.35","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.726","0.065","15","3.545","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.2","2.049","10","61.43","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1741.82","0.022","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2155.68","3.896","10","11.217","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.877","3.705","15","18.145","80","14.037","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.437","0.667","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","31","2.158","15","26.484","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","175.39","6.543","15","23.14","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.453","0.339","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.49","9.631","500","44.19","500","17.495","500","13.149","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.017","10","3.504","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.17","1.145","10","10.909","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.755","0.025","10","11.166","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.852","0.246","10","16.569","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.177","10","17.308","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","147.493","0.128","10","13.787","80","-","-","0.044","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.331","0.488","10","2.824","80","3.563","20","0.065","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8424","0.142","10","29.73","80","6.49","15","0.143","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24509.95","4.865","1000","312.823","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169580.281","0.154","5","8.218","40","7.856","15","0.135","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167132.484","8.678","50","58.372","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.012","10","11.06","80","1.04","20","0.121","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","620.35","0.367","5","13.66","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","0.622","10","15.11","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64599.55","0.032","2","8.88","40","9.653","15","0.248","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81964.08","20.82","50","177.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","189.302","2.624","10","12.806","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","486.43","0.088","10","24.88","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","625.08","0.22","10","17.51","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","288.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.856","10","31.072","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","419.04","4.807","10","31.24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","919","1.397","8","21.427","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","264.47","0.01","10","17.592","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.701","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","71.021","0.03","10","4.388","80","13.136","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.35","0.161","10","23.867","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","43.459","0.759","10","2.722","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1405.73","0.121","30","28.274","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.318","0.022","8","8.702","60","4.664","15","0.005","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","116.64","0.101","10","12.51","80","5.44","10","0.137","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.736","0.074","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1797.26","0.325","10","35.477","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","138.758","0.477","15","20.567","80","3.96","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","231.12","0.07","15","11.134","80","2.052","20","0.352","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","2.561","10","10.345","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.037","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","195.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.006","10","15.43","80","-","-","0.003","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1009.93","0.042","10","17.17","80","2.978","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","140.262","1.461","10","10.155","80","3.617","20","0.081","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","425.73","0.222","8","25.236","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","79.988","0.445","10","19.222","80","-","-","0.146","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","351","1.503","45","25.073","500","32.96","70","3.47","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1575.072","0.115","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.275","10","4.57","80","4.439","15","0.069","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","920.16","0.127","15","29.6","60","0.455","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.689","1.843","15","19.217","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.934","0.032","10","2.386","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8623.412","2.857","16","40.406","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","806.11","0.072","10","37.134","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","281.37","0.443","8","28.548","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.406","0.07","10","19.654","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","372.38","1.272","10","40.78","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","670.46","6.963","10","18.88","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1051","2.227","10","22.55","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","365.731","0.163","10","38.706","80","11.409","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","114.998","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13179.871","0.005","8","13.666","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10622.02","0.25","8","24.59","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.018","10","0.672","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","356.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.448","8","13.407","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.056","0.242","10","10.268","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","36.69","0.125","10","15.097","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.04","0.36","15","8.29","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","269.827","1.89","10","13.096","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.91","0.246","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","181.958","0.072","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.021","10","25.15","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","171.94","0.079","10","7.295","80","1.23","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","493.085","0.07","8","7.196","50","-","-","0.066","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","232.33","115.32","500","152.71","500","134.4","500","27.75","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.183","10","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.195","0.27","10","18.698","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.81","0.592","10","8.875","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1016.406","0.021","10","9.01","90","-","-","0.041","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3995.321","0.081","2","15.886","40","-","-","0.076","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","285.984","0.342","10","23.918","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.931","0.062","10","4.95","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.536","0.024","10","7.808","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1058.4","3.231","10","52.224","80","8.208","15","0.021","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.959","0.049","10","6.778","80","0.055","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","138.373","0.048","10","7.022","80","0.098","20","0.007","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.191","2.021","15","12.506","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","200.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","127.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3757.54","0.021","8","26.98","50","11.31","15","0.237","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.344","1000","311.349","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","719.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","98.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1006.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","176.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","15.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1146.269","1.038","10","33.232","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1443.48","0.107","10","22.32","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.504","0.04","8","1.825","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","76.716","0.763","15","25.403","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1268.4","0.044","15","21.658","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","329.18","0.091","10","18.399","80","1.559","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1524.319","0.119","8","24.896","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","220.959","0.105","5","12.548","50","5.211","12","0.162","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.219","0.154","10","21.096","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.016","10","9.087","80","14.172","20","0.011","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","115.78","0.966","10","31.86","80","3.452","15","0.041","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.181","0.014","10","5.121","80","1.741","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.1","100","4.42","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.63","0.218","15","31.867","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","61.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","71.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.495","8","8.6","60","7.29","15","0.014","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.45","0.1","10","15.6","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.058","10","18.7","80","0.894","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","237.6","0.157","10","21.61","80","-","-","-","-","正常"]