{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":399},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019.12.22 惠州市重点污染源数据传输有效率"]
["序号","企业名称","传输率","有效率","传输有效率","备注"]
[1,"惠州市梅湖水质净化中心",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[2,"惠州市深水金山污水处理有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[3,"惠州绿色动力环保有限公司",{"v":0.9993000000000001,"d":"99.93%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9993000000000001,"d":"99.93%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[4,"惠州美锐电子科技有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[5,"华通电脑(惠州)有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[6,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司",{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[7,"光大环保能源（博罗）有限公司",{"v":0.9951000000000001,"d":"99.51%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9951000000000001,"d":"99.51%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[8,"惠州福和纸业有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[9,"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","停运","停运","停运"]
[10,"惠州金茂源环保科技有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[11,"惠州市绿生源水质净化有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[13,"惠州市光大水泥企业有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[14,"惠州塔牌水泥有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[15,"华润水泥（惠州）有限公司",{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[16,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂",{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[17,"龙门县美林纸业有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[18,"鸿业纺织制衣漂染有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[19,"惠州大亚湾清源环保有限公司",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[20,"中海壳牌石油化工有限公司",{"v":0.992,"d":"99.20%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.992,"d":"99.20%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[21,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司",{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},"因网络故障，数据交换不全。"]
[22,"中海油惠州石化有限公司",{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9884999999999999,"d":"98.85%"},"因网络故障，数据交换不全。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}