{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":22,"n_cols":17,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[10,17,11,17],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[14,17,15,17],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[18,17,19,17],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[21,4,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：     惠州市2016年11月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（9家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013",20161108,"处理设施出口","0.05L",0.00017,"0.003L","0.004L","0.0003L","达标","0.01L","0.01L","0.006L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[2,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013",20161109,"处理设施出口","0.05L",{"v":0.0001,"d":"0.00010"},"0.003L","0.004L","0.0003L","达标",0.02,0.01,0.015,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5," ","—"]
[3,"惠州市","德万工业惠阳电池有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[4,"惠州市","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[5,"惠州市","惠阳区新圩源辉五金电镀厂","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[6,"惠州市","惠州市惠阳区环保综合服务公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[7,"惠州市","惠州市惠阳区坑塘电镀厂","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[8,"惠州市","惠州市兴记电镀厂有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[9,"惠州市","海志电池（惠州）有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]